二级注册消防工程师备考题库(3)

101、正在燃烧的可燃气体(蒸气)所占据的发光、放热的空间范围称为(D)。

A、焰心

B、内焰

C、外苗

D、火焰

102、液体可燃物和固体可燃物燃烧时由分解或蒸发出的气体 形成火焰，一般为(A)。

A、扩散火焰

B、预混火焰

C、分解火焰

D、蒸发火焰

103、不是阴燃的条件是(D)。

A、空气不流通

B、加热温度较低

C、可燃物含水分较多

D、与氧化剂接触

104、有机可燃物火焰的明亮程度和颜色主要由火焰中的(B)来确定。

A、含氧量

B、碳粒子

C、含氢量

D、烟浓度

105、钠的火焰颜色为(C)。

A、紫色

B、砖红色

C、黄色

D、红色

106、热值愈高的物质燃烧时，辐射出的热量也愈(C)。

A、低

B、少

C、多

D、高

107、完全燃烧的燃烧产物都是(D)气体。

A、可燃、惰性

B、不燃

C、惰性

D、不燃、惰性

108、室内火灾，随着惰性物质的增加，就可相对(B)空气中的氧浓度。

A、增加

B、减少

C、先减少后增加

D、先增加后减少

109、下列不属于有毒或有刺激性的气体是(D)。

A、氯化氢

B、光气

C、氰化氢

D、二氧化碳

110、评价液体火灾危险性的依据是( B )。

A、着火点

B、闪点

C、燃点

D、自燃点

111、布匹的燃点为( A )℃。

A、200

B、550

C、700

D、900

112、木材的燃点为( C )℃。(难)

A、50～100

B、100～150

C、250～300

D、300～350

113、一切可燃液体的燃点都高于其( B )。

A、爆燃点

B、闪点

C、自燃点

D、着火点

114、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫( C )。

A、燃点

B、闪点

C、自燃点

D、着火点

115、汽油的闪燃点为( C )℃。

A、-10

B、-30

C、-50

D、-70

116、( C )燃烧引起的火灾不属于B类火灾。

A、煤油

B、苯

C、黄磷

D、乙醚

117、常见的且用途较广的危险物品有( B )余种。

A、1000

B、2000

C、3000

D、4000

118、根据灭火救援工作的实际，将危险化学品分为( C )大类。

A、7

B、8

C、9

D、10

119、毒害品引起人体中毒的非主要途径是( D )。

A、呼吸道

B、消化道

C、皮肤

D、眼睛

120、不影响毒害品毒害性的因素是( D )。

A、溶解性

B、颗粒细度

C、挥发性

D、存储 121、可燃性物质与( D )作用，遇着火源时即能发生燃烧。

A、腐蚀性

B、毒害性

C、窒息性

D、氧化性

122、作战指挥组一般由全勤指挥部人员组成，由( B )任组长。

A.支队长

B、指挥长 C.副指挥长 D.首长

123、粉尘爆炸属于( B ) 。

A、物理爆炸

B、化学爆炸

C、气体爆炸

D、固体爆炸

124、消防水池一般设置在室外，且与建筑物外墙之间的间距不小于( C ) 米。

A、5

B、10

C、15

D、20

125.液化石油气由液态转化成气态，其体积扩大( D )倍。

A、80～100

B、100～150

C、150～200

D、250～300

126.在具有充足空气的条件下，液化石油气的燃烧速度可达( C ) m/s 。

A、500～1000

B、1000～2000

C、2000～3000

D、3000～4000

127.液化石油气与空气混合后，形成爆炸性气体的爆炸极限范围是(A)。

A、1.5%～10%

B、2.5%～10%

C、3.5%～10%

D、4.5%～10%

128.液化石油气在常压下为气态，相对密度比空气重( D )倍。

A、1～1.2

B、1.2～2

C、1～1.5

D、1.5～2

129.液化石油气的热值是城市煤气的( B )倍。

A、5

B、6

C、7

D、8

130.空气中含有( C )液化石油气时，人在该气体中5分钟就会麻醉昏迷。

A、8%

B、9 %

C、10%

D、12%

131.液化石油气的燃烧温度可以达到( B )。

A、1600℃

B、1800℃

C、2000℃

D、2200℃

132.液化石油气爆炸时的火焰温度可以达到( B )以上。

A、1800℃

B、2000℃

C、2200℃

D、2400℃

133.液化石油气燃点低，点火能量为( A )毫焦耳。

A、万分之几

B、千分之几

C、百分之几

D、十分之几

134.经过降温和加压处理后的液化石油气体，其密度为水的(A)。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/5

135、可燃粉尘爆炸应具备三个条件，下列错误的条件是( D )。

A、粉尘本身具有爆炸性

B、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度

C、有足以引起 粉尘爆炸的火源

D、粉尘必须与空气混合到爆炸浓度

136、镁铝合金的爆炸浓度下限是( C )g/m3。

A、30

B、40

C、50

D、60

137、不影响粉尘爆炸的因素是( D )。

A、粉尘挥发性

B、粉尘水分

C、粉尘灰分

D、粉尘范围

138、不影响气体爆炸极限的因素是( D )。

A、温度

B、压力

C、含氧量

D、湿度

139、若可燃气体与空气的混合物在遇到火源之前的最初温度升高，则爆炸下限( A )。

A、降低

B、增高

C、不变

D、不确定

140、粉尘的颗粒度越小，相对面积越大，燃烧速度越快，爆炸下限( D )。

A、越大

B、越小

C、越高

D、越低 141、粉尘中的水分决定着爆炸的性能，水分越多，爆炸危害性( B )。

A、越高

B、越低

C、不变

D、不确定

142、进入肌体后，累积达到一定的量，能使体液组织发生生物化学作用或生物物理学变化，扰乱或破坏肌体的正常生理功能，引起暂时性或持久性的病理状态，甚至危及生命的物品指( A )。

A、毒害品

B、易燃品

C、爆炸品

D、危险品

143、根据毒害的化学组成，毒害品还可分为( C )两大类。

A、易燃和不燃

B、不燃和有毒气

C、无机和有机

D、剧毒和易燃

144、无机毒害品可分为四种类型,不属于的是( D )

A、氰及其化合物类

B、砷及其化合物类

C、硒及其化合物类

D、铁及其化合物类

145、。毒害品的毒害性主要表现为对人体的伤害。引起人体中毒的非主要途径是( D )。

A、呼吸道

B、消化道

C、皮肤

D、嘴

146、不影响毒害品毒害性的因素是( D )。

A、溶解性

B、颗粒细度

C、挥发性

D、存储

147、放射性比活度大于7、4B104Bg/kg的物质或物品是( B )。

A、毒害品

B、放射性物品

C、爆炸品

D、危险品

148、能灼伤人体组织，并对金属等物品造成损坏的固体或液体物质是

( A )。

A、腐蚀性物品

B、放射性物品

C、爆炸性物品

D、毒害性物品

149、下列属酸性腐蚀品的是( A )。

A、五氯化磷

B、环已胺

C、木馏油

D、烷基醇钠

150、不属于腐蚀品特点的伤害性的是(D)。

A、对人体组织

B、对有机物质的破坏

C、对金属物品造成损坏

D、对有机物的毒害